ТЕЛЕФОНОГРАММА №154 от 04 мая 2021 г.

 Филиал АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» сообщает, что **с 00 часов 01 июня 2021 года до 24 часов 03 июня 2021 года** будет производиться опрессовка тепловых сетей и абонентских вводов потребителей котельной №3 (с. Алакуртти)

АБОНЕНТ: **Администрация сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района (здание Администрации ул. Содружества, д.8, 12), библиотека (ул. Данилова, д.9), пристройка (ул. Содружества, д.9)**

- ПРИМИТЕ МЕРЫ ПО НАДЕЖНОМУ ОТКЛЮЧЕНИЮ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ, ВПЛОТЬ ДО УСТАНОВКИ ЗАГЛУШЕК, И СОХРАННОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ ПРИ ПРОРЫВАХ ТРУБОПРОВОДОВ.

- ВЫПОЛНИТЬ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ВВОДОВ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ, СОГЛАСНО СНиП 41-02-2003, п.9.17 ПТЭТЭ п.6.1.6 ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ Т/СЕТИ.

- ОБЕСПЕЧЬТЕ НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ДРЕНАЖЕЙ ИЗ ПОДВАЛОВ.

- ВЫСТАВЬТЕ НАБЛЮДАЮЩИХ.

- ОДНОВРЕМЕННО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПРЕССОВАНЫ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ВАШЕМ БАЛАНСЕ.

- О ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ К ОПРЕССОВКЕ НЕОБХОДИМО УВЕДОМИТЬ ФИЛИАЛ АО «МЭС» «КАНДАЛАКШСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ЗАРАНЕЕ ТЕЛЕФАКСОГРАММОЙ (9-21-66) С УКАЗАНИЕМ КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА И ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА.

- ПОСЛЕ ОПРЕССОВКИ ПОЛУЧИТЬ АКТ (9-32-92)

**ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НЕ СВЯЗАННЫХ С ИСПЫТАНИЕМ Т/СЕТЕЙ ЗАПРЕЩЕНО!**

Ответственность по надежному отключению системы отопления и горячего водоснабжения зданий на период опрессовки несет Абонент.

*Связь по тел:*

*- диспетчер предприятия 9-32-79*

*- отдел энергонадзора 9-32-92*

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: ***ПРИ ОТСТУТСТВИ АКТА НА ОПРЕССОВКУ Т/СЕТЕЙ - АКТ ГОТОВНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2021-2022г.г. ОФОРОМЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.***